            - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого теплообменника (ПТО)

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ ОБЪЕКТЕ УСТАНОВКИ ПТО:

| Название объекта установки ПТО: |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта установки ПТО: |  |
| Наименование организации заказчика: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел./e-mail: |  |

| ТИП АППАРАТА: | - разборный | - паяный | - кожухопластинчатый | - спиральный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Область применения:   ГВС  ОТОПЛЕНИЕ   ВЕНТИЛЯЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЯ   ___________

(нужное подчеркнуть)                                                                                          (другое)

ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

|  | Единицы измерения(3) | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| - Среда тип / состав ⃰ |  |  |  |
| Мощность⃰ | кВт |  |  |
| Расход массовый или объёмный | кг/ч |  |  |
|  | м3/ч |  |  |
| Рабочее давление (1) | МПа |  |  |
| Допускаемые потери давления (напора) в ПТО * | кПа |  |  |
| Начальная температура ⃰ (вход рабочей среды) | оС |  |  |
| Конечная температура ⃰ (выход рабочей среды) | оС |  |  |
| Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме) | м3/час |  |  |
| Максимальная рабочая температура | оС |  |  |
| Расчётное (или макс.рабочее) давление(1) | МПа | 0,6/1,0/1,6 /2,5 | 0,6/1,0/1,6 /2,5 |
| Количество теплообменников с указанной мощностью (в работе + в резерве) (2) | штук | + |  |
| Тип/диаметр присоединения ТО (1 прокладка к плите \ 2 фланец на патрубке \ 3 резиновая втулка \ 4 нж-втулка \ 5 патрубок под приварку \ 6 другое) | Тип / DN | ¦ | ¦ |
| Возможно предложить многоходовой аппарат (порты на неподвижной и подвижной плитах) |  | Да / Нет |  |

- Избыточное давление. Для парового конденсатора указать давление конденсации, если пар перегретый.

- Укажите количество теплообменников, с учетом резервных, либо разбивку по мощности (например, 2*75%)

- Можете указать другие единицы измерения всех величин (обязательно отметить это в соответствующей графе!)

⃰  -  отмечены позиции обязательные для заполнения

| Теплофизические свойства среды (если среда стандартная, то можно не заполнять) |  | Единицы измерения | Греющая среда | Нагреваемая среда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  | кг/м3 |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость |  | кДж/кг*К |  |  |  |
| Теплопроводность |  | Вт/м*К |  |  |  |
| Вязкость при температуре на входе |  | Па*с |  |  |  |
| Вязкость при температуре на выходе |  | Па*с |  |  |  |
|  | Требуемый запас по поверхности теплообмена- ______% Требуется дополнительный холодный канал в конце пакета пластин: Да / Нет Дополнительные требования: ___________________________________________ |  |  |  |  |

Дата заполнения ________________________________________